                                                                         Приложение № 10 к приказу 
                                                                         № 23 от «20» мая 2026 г.
ИНСТРУКЦИЯ 
для обучающихся по правилам пожарной безопасности
1. Общие требования безопасности 

1.1. При проведении занятий и в свободное время обучающиеся должны знать и соблюдать требования настоящей инструкции, разработанной на основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

1.2. Обучающиеся обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения и правила пользования ими. 

1.3. Обучающиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай возникновения пожара. 

1.4. При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом тренеру-преподавателю или работнику учреждения.
2. Запрещается 

2.1. Приносить и пользоваться любыми зажигательными и курительными принадлежностями (спички, зажигалки, сигареты и тп). Курить на территории учреждения запрещено.

2.2. Сушить одежду около нагревательных приборов с открытой спиралью.
2.3. Приносить и пользоваться в учреждении легковоспламеняющимися, взрывоопасными, горючими материалами.
2.4. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, в том числе зарядные устройства. 

2.5. Разводить костры на территории учреждения. 
2.6. Использовать пиротехнические средства. 

3. Действия при пожаре
3.1. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.

3.2. При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно сообщить тренера-преподавателя или работнику учреждения. 

3.3. При опасности пожара находиться возле тренера-преподавателя. Строго выполнять его распоряжения.
3.4. Внимательно слушать оповещение по учреждению и действовать согласно указаниям работников учреждения.
3.5. При эвакуации из здания не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам.
3.6. Дышать через влажную ткань, чтобы не отравиться дымом.
3.7. При выходе из здания находиться в месте, указанном тренером-преподавателем или работником учреждения. 

3.8. Не разрешается участвовать в тушении пожара.
4. При пожаре запрещается 

4.1. Открывать окна и двери во избежание поддержания горения. 

4.2. Тушить водой электроприборы, включенные в сеть. 

4.3. Не стоять под деревьями. 
4.4. Прятаться во время пожара. 

4.5. Бороться с огнем самостоятельно.
