                                                                         Приложение № 12 к приказу 
                                                                         № 23 от «20» мая 2026 г.
ИНСТРУКЦИЯ 
для обучающихся по электробезопасности
1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: сначала подключите шнур к прибору, а затем к сети. Отключение электроприбора производится в обратной последовательности: шнур выдернуть из розетки, а затем вынуть из прибора.
2. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на отсутствие нарушения изоляции.

3. Уходя из помещения, обязательно выключите работающие электроприборы.

4. Не вставляйте и не вытаскивайте вилку в розетку или из розетки мокрыми руками.

5. Не тяните за шнур электроприбора (брать руками только вилку шнура), может произойти обрыв провода и ударить электрическим током.

6. Не подходите и трогайте руками оголенные провода.

7. Не протирайте включенные электроприборы мокрой или влажной тряпкой.

8. Не гасите загоревшиеся электроприборы водой.

9. Не трогайте руками провисшие или лежащие на земле электропровода.

10. Не пытайтесь проникнуть (открывать) электрощитовые, трансформаторные подстанции, распределительные устройства.

11. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.

12. Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт электроприборов самостоятельно.

13. Не вставляйте в розетки посторонние предметы.

14. Запрещается применять самодельные нагревательные электроприборы.
